## Combined Calibration
Test Set | Center Frequency (GHz) | VSG Offset (dB) | Input Power Offset (dB) | VSA Offset (dB) | Output Power Offset (dB) | VSA Offset (dB) |  | New VSA Offset |  |  |  | Measured Output Power after Servo (dBm) | VSA 5G App Power (dBm) | ACLR Channel Power (dBm) | nrx2vsg | nrx2chpwr
1 | 2 | -1.432 | 15.819 | 1.588 | 10.187 | 1.8267 | -0.23872 | 1.6385 | 0.050484 | 1.7248 | 0.13676 | 6.0036 | 6.1404 | 6.2468 | 0.13676 | 0.24315
2 | 2.05 | -1.46 | 15.942 | 1.603 | 10.312 | 1.8503 | -0.24728 | 1.6586 | 0.055622 | 1.7398 | 0.13676 | 5.9968 | 6.1409 | 6.2459 | 0.14408 | 0.24911
3 | 2.1 | -1.476 | 16.05 | 1.615 | 10.519 | 1.8727 | -0.25769 | 1.6978 | 0.082838 | 1.7518 | 0.13676 | 6.0055 | 6.158 | 6.2317 | 0.15254 | 0.22617
4 | 2.15 | -1.468 | 16.124 | 1.583 | 10.755 | 1.8601 | -0.27709 | 1.6666 | 0.083635 | 1.7198 | 0.13676 | 5.9903 | 6.1363 | 6.1896 | 0.14605 | 0.19934
5 | 2.2 | -1.488 | 16.17 | 1.577 | 11.042 | 1.8176 | -0.24063 | 1.6395 | 0.062482 | 1.7138 | 0.13676 | 5.9958 | 6.1409 | 6.2179 | 0.14508 | 0.22212
6 | 2.25 | -1.509 | 16.17 | 1.58 | 11.314 | 1.8299 | -0.24992 | 1.6707 | 0.090712 | 1.7168 | 0.13676 | 6.002 | 6.1433 | 6.197 | 0.14135 | 0.195
7 | 2.3 | -1.542 | 16.125 | 1.529 | 11.442 | 1.7746 | -0.24559 | 1.5563 | 0.027252 | 1.6658 | 0.13676 | 5.9955 | 6.1398 | 6.1702 | 0.14433 | 0.17474
8 | 2.35 | -1.567 | 16.055 | 1.605 | 11.582 | 1.8986 | -0.29364 | 1.6696 | 0.064558 | 1.7418 | 0.13676 | 5.9943 | 6.1563 | 6.2849 | 0.16195 | 0.2906
9 | 2.4 | -1.509 | 15.952 | 1.616 | 11.516 | 1.8692 | -0.25322 | 1.6902 | 0.074182 | 1.7528 | 0.13676 | 5.997 | 6.1454 | 6.202 | 0.1484 | 0.20496
10 | 2.45 | -1.567 | 15.826 | 1.582 | 11.281 | 1.8717 | -0.28972 | 1.6327 | 0.050719 | 1.7188 | 0.13676 | 6.0023 | 6.1483 | 6.2243 | 0.14593 | 0.22196
11 | 2.5 | -1.588 | 15.7 | 1.669 | 11.09 | 1.9337 | -0.26469 | 1.653 | -0.016033 | 1.8058 | 0.13676 | 5.9992 | 6.145 | 6.2277 | 0.14576 | 0.22845
12 | 2.55 | -1.58 | 15.579 | 1.676 | 10.793 | 1.9431 | -0.26708 | 1.6806 | 0.004643 | 1.8128 | 0.13676 | 6.0094 | 6.1872 | 6.2248 | 0.17787 | 0.21543
13 | 2.6 | -1.597 | 15.467 | 1.684 | 10.523 | 1.9449 | -0.26093 | 1.7208 | 0.036799 | 1.8208 | 0.13676 | 5.9987 | 6.1266 | 6.2484 | 0.12793 | 0.24971
14 | 2.65 | -1.626 | 15.383 | 1.748 | 10.373 | 1.9778 | -0.22977 | 1.7681 | 0.02008 | 1.8848 | 0.13676 | 5.9964 | 6.1422 | 6.148 | 0.14579 | 0.15163
15 | 2.7 | -1.634 | 15.326 | 1.757 | 10.258 | 2.0423 | -0.28532 | 1.8415 | 0.084464 | 1.8938 | 0.13676 | 6.0025 | 6.2129 | 6.2035 | 0.21046 | 0.20104
16 | 2.75 | -1.649 | 15.297 | 1.795 | 10.271 | 2.0646 | -0.2696 | 1.8407 | 0.045701 | 1.9318 | 0.13676 | 5.9981 | 6.1745 | 6.3501 | 0.17643 | 0.35198
17 | 2.8 | -1.693 | 15.306 | 1.8 | 10.359 | 2.008 | -0.208 | 1.819 | 0.019008 | 1.9368 | 0.13676 | 6.0068 | 6.2273 | 6.2642 | 0.22048 | 0.25732
18 | 2.85 | -1.723 | 15.345 | 1.769 | 10.502 | 1.9813 | -0.21232 | 1.7832 | 0.014247 | 1.9058 | 0.13676 | 5.9942 | 6.1807 | 6.2821 | 0.18649 | 0.28793
19 | 2.9 | -1.704 | 15.415 | 1.784 | 10.763 | 2.009 | -0.22498 | 1.867 | 0.082975 | 1.9208 | 0.13676 | 5.9947 | 6.1438 | 6.2308 | 0.14914 | 0.23612
20 | 2.95 | -1.686 | 15.514 | 1.806 | 11.071 | 2.0691 | -0.26309 | 1.8834 | 0.077372 | 1.9428 | 0.13676 | 6.0057 | 6.1833 | 6.2279 | 0.17753 | 0.22218
21 | 3 | -1.731 | 15.627 | 1.735 | 11.282 | 1.9837 | -0.24865 | 1.7463 | 0.011259 | 1.8718 | 0.13676 | 6.0066 | 6.1902 | 6.1663 | 0.18364 | 0.15978
22 | 3.05 | -1.793 | 15.756 | 1.795 | 11.567 | 2.0636 | -0.26857 | 1.8775 | 0.082501 | 1.9318 | 0.13676 | 5.9967 | 6.1589 | 6.2247 | 0.1622 | 0.22797
23 | 3.1 | -1.803 | 15.888 | 1.837 | 11.724 | 2.0798 | -0.24277 | 1.8444 | 0.0074125 | 1.9738 | 0.13676 | 6.0039 | 6.1847 | 6.2896 | 0.18078 | 0.28567
24 | 3.15 | -1.813 | 16.01 | 1.838 | 11.706 | 2.0431 | -0.20507 | 1.8267 | -0.011266 | 1.9748 | 0.13676 | 5.9987 | 6.1696 | 6.2059 | 0.17093 | 0.20717
25 | 3.2 | -1.83 | 16.109 | 1.85 | 11.564 | 2.1233 | -0.27333 | 1.9237 | 0.073704 | 1.9868 | 0.13676 | 6.001 | 6.1573 | 6.2302 | 0.15636 | 0.22924
26 | 3.25 | -1.826 | 16.183 | 1.87 | 11.334 | 2.0999 | -0.22993 | 1.8607 | -0.0092613 | 2.0068 | 0.13676 | 5.9994 | 6.1859 | 6.2701 | 0.18654 | 0.27066
27 | 3.3 | -1.848 | 16.216 | 1.904 | 11.068 | 2.0338 | -0.1298 | 1.8374 | -0.066573 | 2.0408 | 0.13676 | 6.0009 | 6.1673 | 6.1435 | 0.1664 | 0.14257
28 | 3.35 | -1.852 | 16.209 | 1.934 | 10.801 | 2.1502 | -0.21623 | 1.9648 | 0.03078 | 2.0708 | 0.13676 | 6.003 | 6.198 | 6.2917 | 0.19505 | 0.28875
29 | 3.4 | -1.867 | 16.17 | 1.966 | 10.59 | 2.1569 | -0.19088 | 1.9203 | -0.045666 | 2.1028 | 0.13676 | 5.9976 | 6.1871 | 6.2553 | 0.18958 | 0.25771
30 | 3.45 | -1.868 | 16.092 | 1.978 | 10.442 | 2.2254 | -0.2474 | 1.96 | -0.017994 | 2.1148 | 0.13676 | 5.998 | 6.1953 | 6.2985 | 0.1973 | 0.30048
31 | 3.5 | -1.906 | 15.987 | 2.012 | 10.411 | 2.3579 | -0.34587 | 2.1005 | 0.088451 | 2.1488 | 0.13676 | 5.9973 | 6.1691 | 6.2052 | 0.1718 | 0.20789
32 | 3.55 | -1.918 | 15.872 | 2.04 | 10.468 | 2.3414 | -0.30139 | 2.0898 | 0.049766 | 2.1768 | 0.13676 | 5.9972 | 6.2181 | 6.5246 | 0.22086 | 0.52739
33 | 3.6 | -1.923 | 15.749 | 2.008 | 10.561 | 2.2178 | -0.20977 | 1.9687 | -0.039313 | 2.1448 | 0.13676 | 5.9997 | 6.1848 | 6.2579 | 0.18509 | 0.25817
34 | 3.65 | -1.966 | 15.634 | 2.02 | 10.781 | 2.1989 | -0.17886 | 1.9851 | -0.034887 | 2.1568 | 0.13676 | 6.0025 | 6.1852 | 6.1711 | 0.18266 | 0.16858
35 | 3.7 | -1.96 | 15.532 | 2.031 | 11.047 | 2.2929 | -0.2619 | 2.0488 | 0.01776 | 2.1678 | 0.13676 | 5.996 | 6.1847 | 6.2137 | 0.18865 | 0.21762
36 | 3.75 | -1.972 | 15.46 | 1.986 | 11.278 | 2.2479 | -0.26189 | 2.0188 | 0.032849 | 2.1228 | 0.13676 | 6.0054 | 6.161 | 6.2204 | 0.1556 | 0.21499
37 | 3.8 | -1.997 | 15.414 | 2.003 | 11.53 | 2.2649 | -0.26194 | 2.0896 | 0.086558 | 2.1398 | 0.13676 | 6.0081 | 6.204 | 6.3423 | 0.19584 | 0.33417
38 | 3.85 | -2.031 | 15.393 | 1.992 | 11.672 | 2.2818 | -0.2898 | 2.1456 | 0.15359 | 2.1288 | 0.13676 | 6.0094 | 6.2052 | 6.2733 | 0.19575 | 0.26385
39 | 3.9 | -2.033 | 15.408 | 1.992 | 11.712 | 2.1956 | -0.20365 | 2.0128 | 0.020802 | 2.1288 | 0.13676 | 6.0085 | 6.1993 | 6.2693 | 0.19073 | 0.26075
40 | 3.95 | -2.031 | 15.451 | 2.03 | 11.635 | 2.2006 | -0.17059 | 1.9355 | -0.09452 | 2.1668 | 0.13676 | 6 | 6.1958 | 6.3063 | 0.19576 | 0.30628
41 | 4 | -2.058 | 15.521 | 2.058 | 11.459 | 2.2085 | -0.1505 | 2.0104 | -0.047638 | 2.1948 | 0.13676 | 6.0029 | 6.2117 | 6.2068 | 0.2088 | 0.20389
42 | 4.05 | -2.071 | 15.61 | 2.074 | 11.201 | 2.3953 | -0.32132 | 2.1986 | 0.12457 | 2.2108 | 0.13676
43 | 4.1 | -2.058 | 15.718 | 2.091 | 10.929 | 2.2849 | -0.19386 | 2.0688 | -0.022208 | 2.2278 | 0.13676
44 | 4.15 | -2.071 | 15.831 | 2.199 | 10.804 | 2.3195 | -0.12051 | 2.1388 | -0.060174 | 2.3358 | 0.13676
45 | 4.2 | -2.099 | 15.949 | 2.199 | 10.603 | 2.4242 | -0.22519 | 2.1941 | -0.0049277 | 2.3358 | 0.13676
46 | 4.25 | -2.096 | 16.058 | 2.166 | 10.468 | 2.3587 | -0.19274 | 2.1779 | 0.011857 | 2.3028 | 0.13676
47 | 4.3 | -2.088 | 16.151 | 2.257 | 10.533 | 2.4342 | -0.17724 | 2.2174 | -0.039638 | 2.3938 | 0.13676
48 | 4.35 | -2.112 | 16.212 | 2.215 | 10.544 | 2.4329 | -0.21789 | 2.23 | 0.015045 | 2.3518 | 0.13676
49 | 4.4 | -2.116 | 16.238 | 2.198 | 10.671 | 2.4244 | -0.2264 | 2.1968 | -0.0011745 | 2.3348 | 0.13676
50 | 4.45 | -2.147 | 16.226 | 2.2 | 10.883 | 2.4715 | -0.27146 | 2.2448 | 0.044787 | 2.3368 | 0.13676
51 | 4.5 | -2.154 | 16.184 | 2.205 | 11.115 | 2.4754 | -0.2704 | 2.2342 | 0.029156 | 2.3418 | 0.13676
52 | 4.55 | -2.192 | 16.106 | 2.203 | 11.344 | 2.4009 | -0.19792 | 2.2113 | 0.0083324 | 2.3398 | 0.13676
53 | 4.6 | -2.161 | 16.008 | 2.174 | 11.472 | 2.3203 | -0.14631 | 2.1557 | -0.018301 | 2.3108 | 0.13676
54 | 4.65 | -2.163 | 15.896 | 2.189 | 11.555 | 2.418 | -0.22895 | 2.2394 | 0.050389 | 2.3258 | 0.13676
55 | 4.7 | -2.268 | 15.784 | 2.178 | 11.504 | 2.4751 | -0.2971 | 2.2712 | 0.093232 | 2.3148 | 0.13676
56 | 4.75 | -2.243 | 15.682 | 2.291 | 11.466 | 2.5433 | -0.25235 | 2.2959 | 0.0048747 | 2.4278 | 0.13676
57 | 4.8 | -2.169 | 15.587 | 2.224 | 11.195 | 2.4939 | -0.26991 | 2.238 | 0.014003 | 2.3608 | 0.13676
58 | 4.85 | -2.296 | 15.512 | 2.207 | 10.919 | 2.3398 | -0.13277 | 2.1561 | -0.050883 | 2.3438 | 0.13676
59 | 4.9 | -2.252 | 15.46 | 2.343 | 10.822 | 2.6065 | -0.26348 | 2.3909 | 0.047874 | 2.4798 | 0.13676
60 | 4.95 | -2.265 | 15.424 | 2.352 | 10.624 | 2.6039 | -0.25192 | 2.3444 | -0.0075991 | 2.4888 | 0.13676
61 | 5 | -2.265 | 15.425 | 2.37 | 10.513 | 2.6426 | -0.27261 | 2.3268 | -0.043175 | 2.5068 | 0.13676
62 | 5.05 | -2.318 | 15.445 | 2.415 | 10.505 | 2.7146 | -0.2996 | 2.4199 | 0.0048694 | 2.5518 | 0.13676
63 | 5.1 | -2.319 | 15.497 | 2.441 | 10.573 | 3.026 | -0.58498 | 2.7708 | 0.32978 | 2.5778 | 0.13676
64 | 5.15 | -2.359 | 15.575 | 2.432 | 10.68 | 2.7016 | -0.26955 | 2.6149 | 0.18286 | 2.5688 | 0.13676
65 | 5.2 | -2.332 | 15.673 | 2.432 | 10.881 | 2.663 | -0.23097 | 2.5843 | 0.15233 | 2.5688 | 0.13676
66 | 5.25 | -2.334 | 15.789 | 2.413 | 11.102 | 2.6483 | -0.23525 | 2.5671 | 0.15414 | 2.5498 | 0.13676
67 | 5.3 | -2.365 | 15.901 | 2.362 | 11.29 | 2.5437 | -0.18167 | 2.4476 | 0.085594 | 2.4988 | 0.13676
68 | 5.35 | -2.371 | 16.012 | 2.413 | 11.574 | 2.661 | -0.24803 | 2.5853 | 0.17234 | 2.5498 | 0.13676
69 | 5.4 | -2.378 | 16.109 | 2.413 | 11.697 | 2.6289 | -0.2159 | 2.552 | 0.13896 | 2.5498 | 0.13676
70 | 5.45 | -2.376 | 16.185 | 2.387 | 11.729 | 2.6369 | -0.24985 | 2.5515 | 0.16449 | 2.5238 | 0.13676
71 | 5.5 | -2.421 | 16.224 | 2.411 | 11.672 | 2.664 | -0.25299 | 2.5813 | 0.17032 | 2.5478 | 0.13676
72 | 5.55 | -2.395 | 16.239 | 2.474 | 11.566 | 2.7421 | -0.26813 | 2.6591 | 0.18513 | 2.6108 | 0.13676
73 | 5.6 | -2.447 | 16.222 | 2.484 | 11.347 | 2.7663 | -0.28225 | 2.6963 | 0.21234 | 2.6208 | 0.13676
74 | 5.65 | -2.462 | 16.176 | 2.477 | 11.09 | 2.6651 | -0.1881 | 2.584 | 0.10702 | 2.6138 | 0.13676
75 | 5.7 | -2.428 | 16.109 | 2.524 | 10.911 | 2.7611 | -0.2371 | 2.6822 | 0.15825 | 2.6608 | 0.13676
76 | 5.75 | -2.416 | 16.022 | 2.559 | 10.78 | 2.7649 | -0.20593 | 2.6879 | 0.12887 | 2.6958 | 0.13676
77 | 5.8 | -2.518 | 15.914 | 2.556 | 10.684 | 2.8185 | -0.26245 | 2.7332 | 0.17721 | 2.6928 | 0.13676
78 | 5.85 | -2.483 | 15.805 | 2.572 | 10.697 | 2.8024 | -0.23044 | 2.7355 | 0.16353 | 2.7088 | 0.13676
79 | 5.9 | -2.452 | 15.693 | 2.562 | 10.772 | 2.8443 | -0.28227 | 2.7539 | 0.19194 | 2.6988 | 0.13676
80 | 5.95 | -2.523 | 15.591 | 2.571 | 10.939 | 2.85 | -0.27902 | 2.7658 | 0.19475 | 2.7078 | 0.13676
81 | 6 | -2.528 | 15.506 | 2.587 | 11.171 | 2.7935 | -0.20645 | 2.7365 | 0.14955 | 2.7238 | 0.13676